## TermoLuxCompact
Type |  |  | Type 11 (PK) | [7 empty] | Type N21 (PKP) | [8 empty] | Type 22 (PKKP) | [8 empty] | Type 33 (PKKPKP)
Height |  | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
W/m at 75/65/20 |  | 358 | 536 | 705 | 786 | 864 | 940 | 1014 | 1153 | 1402 |  | 731 | 914 | 1002 | 1089 | 1174 | 1258 | 1423 | 1745 | 656 | 947 | 1203 | 1325 | 1444 | 1559 | 1672 | 1888 | 2290 | 936 | 1346 | 1699 | 1870 | 2037 | 2200 | 2361 | 2675 | 3277
n-coefficients |  | 1.2913 | 1.2848 | 1.2883 | 1.29 | 1.2919 | 1.29 | 1.2954 | 1.2963 | 1.2981 |  | 1.2886 | 1.3005 | 1.3065 | 1.3125 | 1.3184 | 1.3244 | 1.3276 | 1.334 | 1.3098 | 1.309 | 1.3146 | 1.3174 | 1.3201 | 1.3229 | 1.3257 | 1.3305 | 1.3401 | 1.2998 | 1.3031 | 1.3109 | 1.3148 | 1.3187 | 1.3226 | 1.3265 | 1.3325 | 1.3445
Table of outputs at: | [7 empty] | TERMO TEKNİK
Inlet | 75 | ° C
Outlet | 65 | ° C
Ambient | 20 | ° C
Delta T | 50 | ° C
| Type |  | Type 11 (PK) | [7 empty] | Type N21 (PKP) | [8 empty] | Type 22 (PKKP) | [8 empty] | Type 33 (PKKPKP)
| Height | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
| 400 | 143.2 | 214.4 | 282 | 314.4 | 345.6 | 376 | 405.6 | 461.2 | 560.8 | 0 | 292.4 | 365.6 | 400.8 | 435.6 | 469.6 | 503.2 | 569.2 | 698 | 262.4 | 378.8 | 481.2 | 530 | 577.6 | 623.6 | 668.8 | 755.2 | 916 | 374.4 | 538.4 | 679.6 | 748 | 814.8 | 880 | 944.4 | 1070 | 1310.8
| 500 | 179 | 268 | 352.5 | 393 | 432 | 470 | 507 | 576.5 | 701 | 0 | 365.5 | 457 | 501 | 544.5 | 587 | 629 | 711.5 | 872.5 | 328 | 473.5 | 601.5 | 662.5 | 722 | 779.5 | 836 | 944 | 1145 | 468 | 673 | 849.5 | 935 | 1018.5 | 1100 | 1180.5 | 1337.5 | 1638.5
| 600 | 214.8 | 321.6 | 423 | 471.6 | 518.4 | 564 | 608.4 | 691.8 | 841.2 | 0 | 438.6 | 548.4 | 601.2 | 653.4 | 704.4 | 754.8 | 853.8 | 1047 | 393.6 | 568.2 | 721.8 | 795 | 866.4 | 935.4 | 1003.2 | 1132.8 | 1374 | 561.6 | 807.6 | 1019.4 | 1122 | 1222.2 | 1320 | 1416.6 | 1605 | 1966.2
| 700 | 250.6 | 375.2 | 493.5 | 550.2 | 604.8 | 658 | 709.8 | 807.1 | 981.4 | 0 | 511.7 | 639.8 | 701.4 | 762.3 | 821.8 | 880.6 | 996.1 | 1221.5 | 459.2 | 662.9 | 842.1 | 927.5 | 1010.8 | 1091.3 | 1170.4 | 1321.6 | 1603 | 655.2 | 942.2 | 1189.3 | 1309 | 1425.9 | 1540 | 1652.7 | 1872.5 | 2293.9
| 800 | 286.4 | 428.8 | 564 | 628.8 | 691.2 | 752 | 811.2 | 922.4 | 1121.6 | 0 | 584.8 | 731.2 | 801.6 | 871.2 | 939.2 | 1006.4 | 1138.4 | 1396 | 524.8 | 757.6 | 962.4 | 1060 | 1155.2 | 1247.2 | 1337.6 | 1510.4 | 1832 | 748.8 | 1076.8 | 1359.2 | 1496 | 1629.6 | 1760 | 1888.8 | 2140 | 2621.6
| 900 | 322.2 | 482.4 | 634.5 | 707.4 | 777.6 | 846 | 912.6 | 1037.7 | 1261.8 | 0 | 657.9 | 822.6 | 901.8 | 980.1 | 1056.6 | 1132.2 | 1280.7 | 1570.5 | 590.4 | 852.3 | 1082.7 | 1192.5 | 1299.6 | 1403.1 | 1504.8 | 1699.2 | 2061 | 842.4 | 1211.4 | 1529.1 | 1683 | 1833.3 | 1980 | 2124.9 | 2407.5 | 2949.3
| 1000 | 358 | 536 | 705 | 786 | 864 | 940 | 1014 | 1153 | 1402 | 0 | 731 | 914 | 1002 | 1089 | 1174 | 1258 | 1423 | 1745 | 656 | 947 | 1203 | 1325 | 1444 | 1559 | 1672 | 1888 | 2290 | 936 | 1346 | 1699 | 1870 | 2037 | 2200 | 2361 | 2675 | 3277
| 1100 | 393.8 | 589.6 | 775.5 | 864.6 | 950.4 | 1034 | 1115.4 | 1268.3 | 1542.2 | 0 | 804.1 | 1005.4 | 1102.2 | 1197.9 | 1291.4 | 1383.8 | 1565.3 | 1919.5 | 721.6 | 1041.7 | 1323.3 | 1457.5 | 1588.4 | 1714.9 | 1839.2 | 2076.8 | 2519 | 1029.6 | 1480.6 | 1868.9 | 2057 | 2240.7 | 2420 | 2597.1 | 2942.5 | 3604.7
| 1200 | 429.6 | 643.2 | 846 | 943.2 | 1036.8 | 1128 | 1216.8 | 1383.6 | 1682.4 | 0 | 877.2 | 1096.8 | 1202.4 | 1306.8 | 1408.8 | 1509.6 | 1707.6 | 2094 | 787.2 | 1136.4 | 1443.6 | 1590 | 1732.8 | 1870.8 | 2006.4 | 2265.6 | 2748 | 1123.2 | 1615.2 | 2038.8 | 2244 | 2444.4 | 2640 | 2833.2 | 3210 | 3932.4
| 1300 | 465.4 | 696.8 | 916.5 | 1021.8 | 1123.2 | 1222 | 1318.2 | 1498.9 | 1822.6 | 0 | 950.3 | 1188.2 | 1302.6 | 1415.7 | 1526.2 | 1635.4 | 1849.9 | 2268.5 | 852.8 | 1231.1 | 1563.9 | 1722.5 | 1877.2 | 2026.7 | 2173.6 | 2454.4 | 2977 | 1216.8 | 1749.8 | 2208.7 | 2431 | 2648.1 | 2860 | 3069.3 | 3477.5 | 4260.1
| 1400 | 501.2 | 750.4 | 987 | 1100.4 | 1209.6 | 1316 | 1419.6 | 1614.2 | 1962.8 | 0 | 1023.4 | 1279.6 | 1402.8 | 1524.6 | 1643.6 | 1761.2 | 1992.2 | 2443 | 918.4 | 1325.8 | 1684.2 | 1855 | 2021.6 | 2182.6 | 2340.8 | 2643.2 | 3206 | 1310.4 | 1884.4 | 2378.6 | 2618 | 2851.8 | 3080 | 3305.4 | 3745 | 4587.8
| 1500 | 537 | 804 | 1057.5 | 1179 | 1296 | 1410 | 1521 | 1729.5 | 2103 | 0 | 1096.5 | 1371 | 1503 | 1633.5 | 1761 | 1887 | 2134.5 | 2617.5 | 984 | 1420.5 | 1804.5 | 1987.5 | 2166 | 2338.5 | 2508 | 2832 | 3435 | 1404 | 2019 | 2548.5 | 2805 | 3055.5 | 3300 | 3541.5 | 4012.5 | 4915.5
| 1600 | 572.8 | 857.6 | 1128 | 1257.6 | 1382.4 | 1504 | 1622.4 | 1844.8 | 2243.2 | 0 | 1169.6 | 1462.4 | 1603.2 | 1742.4 | 1878.4 | 2012.8 | 2276.8 | 2792 | 1049.6 | 1515.2 | 1924.8 | 2120 | 2310.4 | 2494.4 | 2675.2 | 3020.8 | 3664 | 1497.6 | 2153.6 | 2718.4 | 2992 | 3259.2 | 3520 | 3777.6 | 4280 | 5243.2
| 1700 | 608.6 | 911.2 | 1198.5 | 1336.2 | 1468.8 | 1598 | 1723.8 | 1960.1 | 2383.4 | 0 | 1242.7 | 1553.8 | 1703.4 | 1851.3 | 1995.8 | 2138.6 | 2419.1 | 2966.5 | 1115.2 | 1609.9 | 2045.1 | 2252.5 | 2454.8 | 2650.3 | 2842.4 | 3209.6 | 3893 | 1591.2 | 2288.2 | 2888.3 | 3179 | 3462.9 | 3740 | 4013.7 | 4547.5 | 5570.9
| 1800 | 644.4 | 964.8 | 1269 | 1414.8 | 1555.2 | 1692 | 1825.2 | 2075.4 | 2523.6 | 0 | 1315.8 | 1645.2 | 1803.6 | 1960.2 | 2113.2 | 2264.4 | 2561.4 | 3141 | 1180.8 | 1704.6 | 2165.4 | 2385 | 2599.2 | 2806.2 | 3009.6 | 3398.4 | 4122 | 1684.8 | 2422.8 | 3058.2 | 3366 | 3666.6 | 3960 | 4249.8 | 4815 | 5898.6
| 1900 | 680.2 | 1018.4 | 1339.5 | 1493.4 | 1641.6 | 1786 | 1926.6 | 2190.7 | 2663.8 | 0 | 1388.9 | 1736.6 | 1903.8 | 2069.1 | 2230.6 | 2390.2 | 2703.7 | 3315.5 | 1246.4 | 1799.3 | 2285.7 | 2517.5 | 2743.6 | 2962.1 | 3176.8 | 3587.2 | 4351 | 1778.4 | 2557.4 | 3228.1 | 3553 | 3870.3 | 4180 | 4485.9 | 5082.5 | 6226.3
| 2000 | 716 | 1072 | 1410 | 1572 | 1728 | 1880 | 2028 | 2306 | 2804 | 0 | 1462 | 1828 | 2004 | 2178 | 2348 | 2516 | 2846 | 3490 | 1312 | 1894 | 2406 | 2650 | 2888 | 3118 | 3344 | 3776 | 4580 | 1872 | 2692 | 3398 | 3740 | 4074 | 4400 | 4722 | 5350 | 6554
| 2100 | 751.8 | 1125.6 | 1480.5 | 1650.6 | 1814.4 | 1974 | 2129.4 | 2421.3 | 2944.2 | 0 | 1535.1 | 1919.4 | 2104.2 | 2286.9 | 2465.4 | 2641.8 | 2988.3 | 3664.5 | 1377.6 | 1988.7 | 2526.3 | 2782.5 | 3032.4 | 3273.9 | 3511.2 | 3964.8 | 4809 | 1965.6 | 2826.6 | 3567.9 | 3927 | 4277.7 | 4620 | 4958.1 | 5617.5 | 6881.7
| 2200 | 787.6 | 1179.2 | 1551 | 1729.2 | 1900.8 | 2068 | 2230.8 | 2536.6 | 3084.4 | 0 | 1608.2 | 2010.8 | 2204.4 | 2395.8 | 2582.8 | 2767.6 | 3130.6 | 3839 | 1443.2 | 2083.4 | 2646.6 | 2915 | 3176.8 | 3429.8 | 3678.4 | 4153.6 | 5038 | 2059.2 | 2961.2 | 3737.8 | 4114 | 4481.4 | 4840 | 5194.2 | 5885 | 7209.4
| 2300 | 823.4 | 1232.8 | 1621.5 | 1807.8 | 1987.2 | 2162 | 2332.2 | 2651.9 | 3224.6 | 0 | 1681.3 | 2102.2 | 2304.6 | 2504.7 | 2700.2 | 2893.4 | 3272.9 | 4013.5 | 1508.8 | 2178.1 | 2766.9 | 3047.5 | 3321.2 | 3585.7 | 3845.6 | 4342.4 | 5267 | 2152.8 | 3095.8 | 3907.7 | 4301 | 4685.1 | 5060 | 5430.3 | 6152.5 | 7537.1
| 2400 | 859.2 | 1286.4 | 1692 | 1886.4 | 2073.6 | 2256 | 2433.6 | 2767.2 | 3364.8 | 0 | 1754.4 | 2193.6 | 2404.8 | 2613.6 | 2817.6 | 3019.2 | 3415.2 | 4188 | 1574.4 | 2272.8 | 2887.2 | 3180 | 3465.6 | 3741.6 | 4012.8 | 4531.2 | 5496 | 2246.4 | 3230.4 | 4077.6 | 4488 | 4888.8 | 5280 | 5666.4 | 6420 | 7864.8
| 2500 | 895 | 1340 | 1762.5 | 1965 | 2160 | 2350 | 2535 | 2882.5 | 3505 | 0 | 1827.5 | 2285 | 2505 | 2722.5 | 2935 | 3145 | 3557.5 | 4362.5 | 1640 | 2367.5 | 3007.5 | 3312.5 | 3610 | 3897.5 | 4180 | 4720 | 5725 | 2340 | 3365 | 4247.5 | 4675 | 5092.5 | 5500 | 5902.5 | 6687.5 | 8192.5
| 2600 | 930.8 | 1393.6 | 1833 | 2043.6 | 2246.4 | 2444 | 2636.4 | 2997.8 | 3645.2 | 0 | 1900.6 | 2376.4 | 2605.2 | 2831.4 | 3052.4 | 3270.8 | 3699.8 | 4537 | 1705.6 | 2462.2 | 3127.8 | 3445 | 3754.4 | 4053.4 | 4347.2 | 4908.8 | 5954 | 2433.6 | 3499.6 | 4417.4 | 4862 | 5296.2 | 5720 | 6138.6 | 6955 | 8520.2
| 2700 | 966.6 | 1447.2 | 1903.5 | 2122.2 | 2332.8 | 2538 | 2737.8 | 3113.1 | 3785.4 | 0 | 1973.7 | 2467.8 | 2705.4 | 2940.3 | 3169.8 | 3396.6 | 3842.1 | 4711.5 | 1771.2 | 2556.9 | 3248.1 | 3577.5 | 3898.8 | 4209.3 | 4514.4 | 5097.6 | 6183 | 2527.2 | 3634.2 | 4587.3 | 5049 | 5499.9 | 5940 | 6374.7 | 7222.5 | 8847.9
| 2800 | 1002.4 | 1500.8 | 1974 | 2200.8 | 2419.2 | 2632 | 2839.2 | 3228.4 | 3925.6 | 0 | 2046.8 | 2559.2 | 2805.6 | 3049.2 | 3287.2 | 3522.4 | 3984.4 | 4886 | 1836.8 | 2651.6 | 3368.4 | 3710 | 4043.2 | 4365.2 | 4681.6 | 5286.4 | 6412 | 2620.8 | 3768.8 | 4757.2 | 5236 | 5703.6 | 6160 | 6610.8 | 7490 | 9175.6
| 2900 | 1038.2 | 1554.4 | 2044.5 | 2279.4 | 2505.6 | 2726 | 2940.6 | 3343.7 | 4065.8 | 0 | 2119.9 | 2650.6 | 2905.8 | 3158.1 | 3404.6 | 3648.2 | 4126.7 | 5060.5 | 1902.4 | 2746.3 | 3488.7 | 3842.5 | 4187.6 | 4521.1 | 4848.8 | 5475.2 | 6641 | 2714.4 | 3903.4 | 4927.1 | 5423 | 5907.3 | 6380 | 6846.9 | 7757.5 | 9503.3
| 3000 | 1074 | 1608 | 2115 | 2358 | 2592 | 2820 | 3042 | 3459 | 4206 | 0 | 2193 | 2742 | 3006 | 3267 | 3522 | 3774 | 4269 | 5235 | 1968 | 2841 | 3609 | 3975 | 4332 | 4677 | 5016 | 5664 | 6870 | 2808 | 4038 | 5097 | 5610 | 6111 | 6600 | 7083 | 8025 | 9831

## TermoDesign-Style
TERMODESIGN / TERMOSTYLE
Tüüp | Tüüp 11 | [8 empty] | Tüüp 21 | [8 empty] | Tüüp 22 | [8 empty] | Tüüp 33
Kõrgus | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
W/m at 75/65/20 |  | 475 | 602 | 663 | 723 | 788 | 850 | 974 | 1221 |  | 725 | 892 | 975 | 1057 | 1139 | 1221 | 1388 | 1731 | 645 | 919 | 1166 | 1281 | 1390 | 1494 | 1592 | 1774 | 2084 | 894 | 1288 | 1655 | 1828 | 1996 | 2159 | 2315 | 2613 | 3148
n-coefficients |  | 1.2725 | 1.2729 | 1.2731 | 1.2733 | 1.2735 | 1.2737 | 1.2792 | 1.2903 |  | 1.2703 | 1.2801 | 1.2891 | 1.2926 | 1.2947 | 1.2996 | 1.3066 | 1.3206 | 1.3047 | 1.3008 | 1.312 | 1.3176 | 1.3232 | 1.3288 | 1.3344 | 1.3339 | 1.3329 | 1.282 | 1.2788 | 1.2962 | 1.305 | 1.3137 | 1.3224 | 1.3311 | 1.3295 | 1.3263
Table of outputs at:
Pealevool | 70 | ° C
Tagasivool | 50 | ° C
Ruumitemp. | 20 | ° C
Delta T | 40 | ° C
Tüüp | Tüüp 11 | [8 empty] | Tüüp 21 | [8 empty] | Tüüp 22 | [8 empty] | Tüüp 33
Kõrgus | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
400 | 0 | 143.0328 | 181.2591 | 199.6169 | 217.6721 | 237.2309 | 255.8849 | 292.8543 | 366.2121 | 0 | 218.4204 | 268.1454 | 292.5081 | 316.8612 | 341.2827 | 365.4529 | 414.7886 | 515.6769 | 192.8329 | 274.9888 | 348.0267 | 381.8743 | 413.8505 | 444.2593 | 472.8097 | 526.9208 | 619.1364 | 268.6327 | 387.2999 | 495.7277 | 546.4729 | 595.5385 | 642.9228 | 688.0406 | 776.8864 | 936.619
500 | 0 | 178.791 | 226.5738 | 249.5212 | 272.0901 | 296.5387 | 319.8561 | 366.0679 | 457.7651 | 0 | 273.0255 | 335.1817 | 365.6351 | 396.0765 | 426.6034 | 456.8161 | 518.4858 | 644.5962 | 241.0412 | 343.736 | 435.0334 | 477.3429 | 517.3131 | 555.3242 | 591.0121 | 658.651 | 773.9205 | 335.7909 | 484.1248 | 619.6597 | 683.0911 | 744.4231 | 803.6535 | 860.0508 | 971.108 | 1170.7738
600 | 0 | 214.5492 | 271.8886 | 299.4254 | 326.5082 | 355.8464 | 383.8273 | 439.2815 | 549.3181 | 0 | 327.6306 | 402.2181 | 438.7622 | 475.2918 | 511.9241 | 548.1793 | 622.1829 | 773.5154 | 289.2494 | 412.4832 | 522.0401 | 572.8115 | 620.7757 | 666.389 | 709.2145 | 790.3812 | 928.7046 | 402.949 | 580.9498 | 743.5916 | 819.7093 | 893.3078 | 964.3842 | 1032.0609 | 1165.3297 | 1404.9285
700 | 0 | 250.3074 | 317.2034 | 349.3296 | 380.9262 | 415.1541 | 447.7985 | 512.4951 | 640.8711 | 0 | 382.2357 | 469.2544 | 511.8892 | 554.5071 | 597.2448 | 639.5426 | 725.8801 | 902.4346 | 337.4576 | 481.2303 | 609.0468 | 668.2801 | 724.2383 | 777.4538 | 827.4169 | 922.1114 | 1083.4887 | 470.1072 | 677.7747 | 867.5236 | 956.3275 | 1042.1924 | 1125.1149 | 1204.0711 | 1359.5513 | 1639.0833
800 | 0 | 286.0656 | 362.5181 | 399.2339 | 435.3442 | 474.4619 | 511.7698 | 585.7087 | 732.4242 | 0 | 436.8408 | 536.2908 | 585.0162 | 633.7224 | 682.5655 | 730.9058 | 829.5772 | 1031.3538 | 385.6659 | 549.9775 | 696.0535 | 763.7487 | 827.701 | 888.5187 | 945.6193 | 1053.8416 | 1238.2728 | 537.2654 | 774.5997 | 991.4555 | 1092.9458 | 1191.077 | 1285.8456 | 1376.0812 | 1553.7729 | 1873.238
900 | 0 | 321.8238 | 407.8329 | 449.1381 | 489.7622 | 533.7696 | 575.741 | 658.9223 | 823.9772 | 0 | 491.4459 | 603.3271 | 658.1432 | 712.9378 | 767.8862 | 822.269 | 933.2744 | 1160.2731 | 433.8741 | 618.7247 | 783.0601 | 859.2173 | 931.1636 | 999.5835 | 1063.8217 | 1185.5718 | 1393.0569 | 604.4236 | 871.4247 | 1115.3874 | 1229.564 | 1339.9616 | 1446.5763 | 1548.0914 | 1747.9945 | 2107.3928
1000 | 0 | 357.582 | 453.1477 | 499.0423 | 544.1803 | 593.0773 | 639.7122 | 732.1358 | 915.5302 | 0 | 546.051 | 670.3635 | 731.2703 | 792.1531 | 853.2068 | 913.6322 | 1036.9716 | 1289.1923 | 482.0823 | 687.4719 | 870.0668 | 954.6859 | 1034.6262 | 1110.6483 | 1182.0241 | 1317.302 | 1547.841 | 671.5817 | 968.2496 | 1239.3194 | 1366.1822 | 1488.8463 | 1607.307 | 1720.1015 | 1942.2161 | 2341.5475
1100 | 0 | 393.3402 | 498.4624 | 548.9466 | 598.5983 | 652.3851 | 703.6834 | 805.3494 | 1007.0832 | 0 | 600.6561 | 737.3998 | 804.3973 | 871.3684 | 938.5275 | 1004.9955 | 1140.6687 | 1418.1115 | 530.2906 | 756.2191 | 957.0735 | 1050.1545 | 1138.0888 | 1221.7132 | 1300.2265 | 1449.0322 | 1702.6251 | 738.7399 | 1065.0746 | 1363.2513 | 1502.8004 | 1637.7309 | 1768.0377 | 1892.1117 | 2136.4377 | 2575.7023
1200 | 0 | 429.0984 | 543.7772 | 598.8508 | 653.0163 | 711.6928 | 767.6547 | 878.563 | 1098.6362 | 0 | 655.2612 | 804.4362 | 877.5243 | 950.5837 | 1023.8482 | 1096.3587 | 1244.3659 | 1547.0308 | 578.4988 | 824.9663 | 1044.0802 | 1145.623 | 1241.5514 | 1332.778 | 1418.429 | 1580.7624 | 1857.4093 | 805.8981 | 1161.8996 | 1487.1832 | 1639.4186 | 1786.6155 | 1928.7684 | 2064.1218 | 2330.6593 | 2809.857
1300 | 0 | 464.8566 | 589.0919 | 648.755 | 707.4343 | 771.0005 | 831.6259 | 951.7766 | 1190.1893 | 0 | 709.8663 | 871.4725 | 950.6514 | 1029.799 | 1109.1689 | 1187.7219 | 1348.063 | 1675.95 | 626.707 | 893.7135 | 1131.0869 | 1241.0916 | 1345.0141 | 1443.8428 | 1536.6314 | 1712.4926 | 2012.1934 | 873.0563 | 1258.7245 | 1611.1152 | 1776.0369 | 1935.5001 | 2089.4991 | 2236.132 | 2524.8809 | 3044.0118
1400 | 0 | 500.6148 | 634.4067 | 698.6593 | 761.8524 | 830.3082 | 895.5971 | 1024.9902 | 1281.7423 | 0 | 764.4714 | 938.5089 | 1023.7784 | 1109.0143 | 1194.4896 | 1279.0851 | 1451.7602 | 1804.8692 | 674.9153 | 962.4607 | 1218.0936 | 1336.5602 | 1448.4767 | 1554.9077 | 1654.8338 | 1844.2228 | 2166.9775 | 940.2144 | 1355.5495 | 1735.0471 | 1912.6551 | 2084.3848 | 2250.2298 | 2408.1421 | 2719.1025 | 3278.1665
1500 | 0 | 536.373 | 679.7215 | 748.5635 | 816.2704 | 889.616 | 959.5683 | 1098.2038 | 1373.2953 | 0 | 819.0765 | 1005.5452 | 1096.9054 | 1188.2296 | 1279.8103 | 1370.4483 | 1555.4573 | 1933.7885 | 723.1235 | 1031.2079 | 1305.1002 | 1432.0288 | 1551.9393 | 1665.9725 | 1773.0362 | 1975.953 | 2321.7616 | 1007.3726 | 1452.3744 | 1858.9791 | 2049.2733 | 2233.2694 | 2410.9605 | 2580.1523 | 2913.3241 | 3512.3213
1600 | 0 | 572.1312 | 725.0362 | 798.4677 | 870.6884 | 948.9237 | 1023.5395 | 1171.4173 | 1464.8483 | 0 | 873.6816 | 1072.5816 | 1170.0324 | 1267.4449 | 1365.1309 | 1461.8116 | 1659.1545 | 2062.7077 | 771.3317 | 1099.9551 | 1392.1069 | 1527.4974 | 1655.4019 | 1777.0373 | 1891.2386 | 2107.6832 | 2476.5457 | 1074.5308 | 1549.1994 | 1982.911 | 2185.8915 | 2382.154 | 2571.6912 | 2752.1624 | 3107.5457 | 3746.476
1700 | 0 | 607.8894 | 770.351 | 848.372 | 925.1064 | 1008.2314 | 1087.5108 | 1244.6309 | 1556.4013 | 0 | 928.2867 | 1139.6179 | 1243.1595 | 1346.6602 | 1450.4516 | 1553.1748 | 1762.8516 | 2191.6269 | 819.54 | 1168.7023 | 1479.1136 | 1622.966 | 1758.8645 | 1888.1022 | 2009.441 | 2239.4134 | 2631.3298 | 1141.689 | 1646.0244 | 2106.8429 | 2322.5097 | 2531.0386 | 2732.4219 | 2924.1726 | 3301.7674 | 3980.6308
1800 | 0 | 643.6476 | 815.6658 | 898.2762 | 979.5245 | 1067.5392 | 1151.482 | 1317.8445 | 1647.9544 | 0 | 982.8918 | 1206.6543 | 1316.2865 | 1425.8755 | 1535.7723 | 1644.538 | 1866.5488 | 2320.5461 | 867.7482 | 1237.4495 | 1566.1203 | 1718.4346 | 1862.3272 | 1999.167 | 2127.6434 | 2371.1436 | 2786.1139 | 1208.8471 | 1742.8493 | 2230.7749 | 2459.128 | 2679.9233 | 2893.1526 | 3096.1827 | 3495.989 | 4214.7855
1900 | 0 | 679.4058 | 860.9805 | 948.1804 | 1033.9425 | 1126.8469 | 1215.4532 | 1391.0581 | 1739.5074 | 0 | 1037.4969 | 1273.6906 | 1389.4135 | 1505.0908 | 1621.093 | 1735.9012 | 1970.246 | 2449.4654 | 915.9564 | 1306.1967 | 1653.127 | 1813.9032 | 1965.7898 | 2110.2318 | 2245.8458 | 2502.8738 | 2940.898 | 1276.0053 | 1839.6743 | 2354.7068 | 2595.7462 | 2828.8079 | 3053.8833 | 3268.1929 | 3690.2106 | 4448.9403
2000 | 0 | 715.1639 | 906.2953 | 998.0847 | 1088.3605 | 1186.1546 | 1279.4244 | 1464.2717 | 1831.0604 | 0 | 1092.102 | 1340.727 | 1462.5405 | 1584.3061 | 1706.4137 | 1827.2645 | 2073.9431 | 2578.3846 | 964.1647 | 1374.9438 | 1740.1337 | 1909.3717 | 2069.2524 | 2221.2967 | 2364.0483 | 2634.604 | 3095.6821 | 1343.1635 | 1936.4993 | 2478.6387 | 2732.3644 | 2977.6925 | 3214.614 | 3440.203 | 3884.4322 | 4683.095
2100 | 0 | 750.9221 | 951.6101 | 1047.9889 | 1142.7785 | 1245.4624 | 1343.3956 | 1537.4853 | 1922.6134 | 0 | 1146.7071 | 1407.7633 | 1535.6676 | 1663.5214 | 1791.7344 | 1918.6277 | 2177.6403 | 2707.3038 | 1012.3729 | 1443.691 | 1827.1403 | 2004.8403 | 2172.715 | 2332.3615 | 2482.2507 | 2766.3342 | 3250.4662 | 1410.3217 | 2033.3242 | 2602.5707 | 2868.9826 | 3126.5771 | 3375.3447 | 3612.2132 | 4078.6538 | 4917.2498
2200 | 0 | 786.6803 | 996.9248 | 1097.8931 | 1197.1966 | 1304.7701 | 1407.3669 | 1610.6989 | 2014.1664 | 0 | 1201.3122 | 1474.7997 | 1608.7946 | 1742.7367 | 1877.0551 | 2009.9909 | 2281.3374 | 2836.2231 | 1060.5811 | 1512.4382 | 1914.147 | 2100.3089 | 2276.1776 | 2443.4264 | 2600.4531 | 2898.0644 | 3405.2503 | 1477.4798 | 2130.1492 | 2726.5026 | 3005.6009 | 3275.4618 | 3536.0754 | 3784.2233 | 4272.8754 | 5151.4045
2300 | 0 | 822.4385 | 1042.2396 | 1147.7974 | 1251.6146 | 1364.0778 | 1471.3381 | 1683.9124 | 2105.7195 | 0 | 1255.9173 | 1541.836 | 1681.9216 | 1821.952 | 1962.3757 | 2101.3541 | 2385.0346 | 2965.1423 | 1108.7894 | 1581.1854 | 2001.1537 | 2195.7775 | 2379.6403 | 2554.4912 | 2718.6555 | 3029.7946 | 3560.0344 | 1544.638 | 2226.9741 | 2850.4346 | 3142.2191 | 3424.3464 | 3696.8061 | 3956.2335 | 4467.097 | 5385.5593
2400 | 0 | 858.1967 | 1087.5544 | 1197.7016 | 1306.0326 | 1423.3856 | 1535.3093 | 1757.126 | 2197.2725 | 0 | 1310.5224 | 1608.8724 | 1755.0487 | 1901.1673 | 2047.6964 | 2192.7173 | 2488.7317 | 3094.0615 | 1156.9976 | 1649.9326 | 2088.1604 | 2291.2461 | 2483.1029 | 2665.556 | 2836.8579 | 3161.5248 | 3714.8185 | 1611.7962 | 2323.7991 | 2974.3665 | 3278.8373 | 3573.231 | 3857.5368 | 4128.2436 | 4661.3186 | 5619.714
2500 | 0 | 893.9549 | 1132.8691 | 1247.6058 | 1360.4506 | 1482.6933 | 1599.2805 | 1830.3396 | 2288.8255 | 0 | 1365.1275 | 1675.9087 | 1828.1757 | 1980.3827 | 2133.0171 | 2284.0806 | 2592.4289 | 3222.9808 | 1205.2058 | 1718.6798 | 2175.1671 | 2386.7147 | 2586.5655 | 2776.6209 | 2955.0603 | 3293.255 | 3869.6026 | 1678.9544 | 2420.6241 | 3098.2984 | 3415.4555 | 3722.1156 | 4018.2675 | 4300.2538 | 4855.5402 | 5853.8688
2600 | 0 | 929.7131 | 1178.1839 | 1297.5101 | 1414.8687 | 1542.001 | 1663.2518 | 1903.5532 | 2380.3785 | 0 | 1419.7326 | 1742.945 | 1901.3027 | 2059.598 | 2218.3378 | 2375.4438 | 2696.126 | 3351.9 | 1253.4141 | 1787.427 | 2262.1738 | 2482.1833 | 2690.0281 | 2887.6857 | 3073.2627 | 3424.9852 | 4024.3867 | 1746.1125 | 2517.449 | 3222.2304 | 3552.0737 | 3871.0003 | 4178.9982 | 4472.2639 | 5049.7618 | 6088.0235
2700 | 0 | 965.4713 | 1223.4987 | 1347.4143 | 1469.2867 | 1601.3088 | 1727.223 | 1976.7668 | 2471.9315 | 0 | 1474.3377 | 1809.9814 | 1974.4297 | 2138.8133 | 2303.6585 | 2466.807 | 2799.8232 | 3480.8192 | 1301.6223 | 1856.1742 | 2349.1804 | 2577.6519 | 2793.4907 | 2998.7505 | 3191.4651 | 3556.7154 | 4179.1708 | 1813.2707 | 2614.274 | 3346.1623 | 3688.692 | 4019.8849 | 4339.729 | 4644.2741 | 5243.9834 | 6322.1783
2800 | 0 | 1001.2295 | 1268.8134 | 1397.3185 | 1523.7047 | 1660.6165 | 1791.1942 | 2049.9804 | 2563.4846 | 0 | 1528.9428 | 1877.0177 | 2047.5568 | 2218.0286 | 2388.9792 | 2558.1702 | 2903.5204 | 3609.7385 | 1349.8305 | 1924.9214 | 2436.1871 | 2673.1204 | 2896.9534 | 3109.8154 | 3309.6676 | 3688.4456 | 4333.9549 | 1880.4289 | 2711.099 | 3470.0942 | 3825.3102 | 4168.7695 | 4500.4597 | 4816.2842 | 5438.205 | 6556.333
2900 | 0 | 1036.9877 | 1314.1282 | 1447.2228 | 1578.1227 | 1719.9242 | 1855.1654 | 2123.1939 | 2655.0376 | 0 | 1583.5479 | 1944.0541 | 2120.6838 | 2297.2439 | 2474.2998 | 2649.5335 | 3007.2175 | 3738.6577 | 1398.0388 | 1993.6686 | 2523.1938 | 2768.589 | 3000.416 | 3220.8802 | 3427.87 | 3820.1758 | 4488.739 | 1947.5871 | 2807.9239 | 3594.0262 | 3961.9284 | 4317.6541 | 4661.1904 | 4988.2944 | 5632.4267 | 6790.4878
3000 | 0 | 1072.7459 | 1359.443 | 1497.127 | 1632.5408 | 1779.232 | 1919.1366 | 2196.4075 | 2746.5906 | 0 | 1638.153 | 2011.0904 | 2193.8108 | 2376.4592 | 2559.6205 | 2740.8967 | 3110.9147 | 3867.5769 | 1446.247 | 2062.4158 | 2610.2005 | 2864.0576 | 3103.8786 | 3331.945 | 3546.0724 | 3951.906 | 4643.5231 | 2014.7452 | 2904.7489 | 3717.9581 | 4098.5466 | 4466.5388 | 4821.9211 | 5160.3045 | 5826.6483 | 7024.6425